## Shelter-Encl-NMN (Phổ thông)
#VALUE!
BẢNG GBQĐ SHELTER ĐỒNG BỘ
(No....)
Hà Nội, ngày...... tháng ........ năm 2026
NƠI GỬI |  |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C (3CElectric)
Địa chỉ đăng ký : |  |  | Địa chỉ:
Trụ sở chính: |  |  | Tel/Fax:
Tel/Fax: |  |  | Người nhận:
Người gửi: |  |  | Mobile:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp
STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/Bô | SL.Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | THÀNH TIỀN/ Bộ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
1 | 3C-EB2200W1000-T50S (sản phẩm tương thích với tất cả mạng 4G, 5G, tùy chọn lắp điều hòa)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000-T50S |  | 1 | 1 | 24800000 | 24800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài và bên trong Cabonet không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 45kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ có độ dốc mái
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 1.0 m2/0.81m2/1.53m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, làm bằng tole ZAM, hoặc mạ kẽm dày 1.5- 2.0mm, hàn liền khối, có thiết kế thuận tiện cho việc cẩu hay vận chuyển gần bằng xe nâng, xe nâng tay, hai bên có lỗ 10 lỗ D47 có Zoang chuyên dụng chờ đi cáp. Tất cả phần kim loại sơn phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng. | bộ | 1
| Tấm đáy | Tấm đáy có cấu tạo 3 lớp,lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, trong tấm đáy đúc liên 2 thanh tăng cứng C có khả năng chịu tải lớn bên trong, tấm đáy có hộc chứa hộp lấy khí vào, có lỗ đi cáp và ốc siết cáp chuyên dụng, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong tương đương tấm vách, trong tấm nóc có chứa hệ thông thoát khí, học chứa hộp quạt (cắt chờ lắp quạt) | bộ | 1
| Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, làm bằng toel ZAM hoặc mạ outdoor chuyên dụng, có Zoang chống thấm nước, sơn phủ bằng loại sơn outdoor chuyên dụng | bộ | 2
| Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước. Có lỗ chờ lắp ổ cắm Outdoor dùng cho máy phát điện | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 2
| Silcone Outdoor | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại | hộp | 3
| Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1
| Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 1 | 2400000 | 2400000 | 3CElectric VN
| Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | Hộp | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 02 Năm
| Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt) | 3C-EB2200WD1000-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-EB2200WD1000-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 2400000 | 2400000 | 3CElectric.VN
2 | 3C-SH2600W2100D1600T50S (sản phẩm hay dùng cho VNPT Phía nam)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2100D1600T50S | Bộ | 1 | 1 | 39000000 | 39000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1000Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2100x1600 (±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2380x2000x1500 (±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.36m²/ 3.0m²/ 7.14m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W1940 x D1440
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 120000 | 120000 | VietNam
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000 | 3CElectric.VN
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2100D1600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2100D1600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 3800000 | 3800000 | 3CElectric.VN
3 | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S-Kiểu Viettel, dùng phổ thông)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S) |  | 1 | 1 | 38000000 | 38000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 1620 x 2290 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370 x 1520 x 2190( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1500 x 2170
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA, China
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 120000 | 120000
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000
| Vận chuyển | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 3800000 | 3800000 | 3CElectric.VN
4 | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S, Kiểu Viettel, dùng phổ thông)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S) |  | 1 | 1 | 38000000 | 38000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2290x1620 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2190x1520( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 2170 x 1500
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 120000 | 120000
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 3800000 | 3800000 | 3CElectric.VN
5 | 3C-SH2600W2290D2950-T50S (C05T50S, Kiểu Viettel, dùng phổ thông)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D2950-T50S (C05T50S) | Bộ | 1 | 1 | 51800000 | 51800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 2290 x 2950 (±1%)
| Kích thước hữu dụng | 2370 x 2190 x 2850 ( ±1%)
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 160000 | 160000
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D2950-T50S / Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D2950-T50S / Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4400000 | 4400000 | 3CElectric.VN
6 | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S, Kiểu Viettel, dùng phổ thông)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S) | Bộ | 1 | 1 | 51800000 | 51800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 2950 x 2290 (±1%)
| Kích thước hữu dụng | 2370 x 2850 x 2190 ( ±1%)
| Kích thước tâm móng | 2830 x 2170
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 160000 | 160000
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4400000 | 4400000 | 3CElectric.VN
7 | 3C-SH2700W295D2290-T60S (C05T60S, Kiểu Viettel, dùng phổ thông)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2950D2290-T60S (C05T60S) | Bộ | 1 | 1 | 55600000 | 55600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700 x 2950 x 2290 (±1%) | [5 empty] | Cửa theo chiều ngắn
| Kích thước hữu dụng | 2430 x 2830 x 2170 (±1%)
| Kích thước tâm móng | 2830 x 2170
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 160000 | 160000
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2950D2290-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1500000 | 1500000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2950D2290-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5400000 | 5400000 | 3CElectric.VN
8 | 3C-SH2700W2290D2950-T60S (C05T60S, Kiểu Viettel, dùng phổ thông)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2290D2950-T60S (C05T60S) | Bộ | 1 | 1 | 56600000 | 56600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700 x 2290 x 2950 (±1%)
| Kích thước hữu dụng | 2430 x 2170 x 2830 (±1%)
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 160000 | 160000
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300 sơn phủ chống gỉ, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 480000 | 480000
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2290D2950-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1500000 | 1500000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2290D2950-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5800000 | 5800000 | 3CElectric.VN
Cộng
| Thuế VAT 8% | [5 empty] | 0
| Tổng cộng | [5 empty] | 0
9 | 3C-SH2600WD2460-T50S (Thường dùng cho các mạng Mobifone, Gtel)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600WD2460-T50S |  | 1 | 1 | 50800000 | 50800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2360x2360 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.57m2/12.97m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.0, thanh giữa sàn C90x50x2.0, làm bằng Tole ZAM, hàn Lazer và sơn kẽm lạnh lên mối hàn, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70 và được mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 50mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor, cánh cửa có zoang chống thấm nước, kích thước hữu dụng của cửa tối thiết 1800x850, cánh cửa cấu tạo 3 lớp như tấm vách. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600WD2460T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600WD2460T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 | 3CElectric.VN
II | VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (NMN -Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống nước, chống xâm nhập)
1 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50Z | bộ | 1 | 1 | 26000000 | 26000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole mạ màu dày 0.6, hoặc tole ZAM sơn phủ outdoor
| Độ dốc mái; độ kin khít | 3%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, được làm bằng tole ZAM sơn phủ son Outdoor màu ghi sáng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU50-MM0.5/ Tấm cánh dầy 50mm làm bằng tole mạ màu (ZAM sơn phủ Outdoor)
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép ZAM có độ dày từ 1.5-2.0mm,sơn phủ lớp sơn Outdoor chuyên dụng
| Cụm khóa tạo lực ép | Khóa kiểu Clemon có ba điểm chốt, loại outdoor, có móc khóa phụ an toàn | bộ | 2 | 1
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50Z/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 850000 | 850000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50Z/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 2400000 | 2400000 | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (Kích thước sàn SH, dày 1.5/1.2) | m2 | 1 | 1 | 240000 | 240000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Khóa Outdoor chống cắt | Cái | 1 | 1 | 300000 | 300000 | Vietnam
4 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 250x350mm (Hộp quạt làm bằng tole ZAM, sơn phủ màu cùng với màu tấm vách) | bộ | 1 | 1 | 1850000 | 1850000 | SanyoDenki/ 01 Năm
5 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm (Hộp quạt làm bằng tole ZAM, sơn phủ màu cùng với màu tấm vách) | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
6 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x50x2.0, L= Chiều cáo shelter, thiết kế tùy chỉnh độ cao lồng điều hòa, làm bằng Tole ZAM 2.0 | bộ | 1 | 1 | 560000 | 560000 | 3CElectric.VN
7 | Bộ con sơ đỡ điều hòa | 2 Con sơn và 2 thanh gá phụ làm bằng tole ZAM. Có thể tùy chỉnh độ cao, lắp điều hòa từ 9000-18000btu | bộ | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 3CElectric.VN
8 | Lồng điều hòa dùng cho Enclosure | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài thiết kế chuyên dụng cho sản phẩm Enclosure, 02 thanh gá phụ, làm bằng tole ZAM, hàn lazer có sơn phủ mối hàn bằng sơn kẽm lạnh ((Lắp điều hòa từ 9000btu đến 12000btu) | bộ | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
9 | Lồng điều hòa,con sơn đỡ hàn liền (không có bộ thanh gá dọc) | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x900x420, con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, làm bằng tole ZAM, hàn lazer có sơn phủ mối hàn bằng sơn kẽm lạnh, hoặc tất cả sơn phủ sơn Outdoor ((Lắp điều hòa từ 9000btu đến 18000btu) | bộ | 1 | 1 | 1250000 | 1250000 | 3CElectric.VN
10 | Cầu thang CT1400x720 | 1400x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, hoặc tháo rời làm bằng tole ZAM dày 2.0, hàn Lazer có sơn phủ mối hàn bằng sơn kẽm lạnh ( Mã sơn Zinc Guard 300) | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
11 | Cầu thang CT1000x720 | 1000x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, hoặc tháo rời làm bằng tole ZAM dày 2.0, hàn Lazer có sơn phủ mối hàn bằng sơn kẽm lạnh ( Mã sơn Zinc Guard 300) | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
12 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, ốp mái xung quanh, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 650000 | 650000 | 3CElectric.VN
13 | Chăn tăng liền mặt bích | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 450mm, bằng thép định hình, tất cả sơn phủ sơn Outdoor, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 452000 | 1808000 | 3CElectric.VN
14 | Chăn tăng liền mặt bích (Kiểu Viettel) cao 120, sơn chống gỉ | Chân tăng cao 120mm, mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, lỗ bắt bulong hình Oval, Sơn chống gỉ (lắp trên nóc nhà) | cái | 1 | 1 | 285000 | 285000 | 3CElectric.VN
15 | Chăn tăng liền mặt bích (Kiểu Viettel) cao 450, sơn chống gỉ | Chân tăng cao 450mm, mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, lỗ bắt bulong hình Oval, sơn chống rỉ (Lắp trạm mặt đất) | Cái | 1 | 1 | 415000 | 415000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
16 | Chăn tăng liền mặt bích (Kiểu Viettel) cao 120 | Chân tăng cao 120mm, mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, lỗ bắt bulong hình Oval, mạ kẽm nhúng nóng (lắp trên nóc nhà) | cái | 1 | 1 | 345000 | 345000 | 3CElectric.VN
17 | Chăn tăng liền mặt bích (Kiểu Viettel) cao 450 | Chân tăng cao 450mm, mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, lỗ bắt bulong hình Oval được mạ kẽm nhúng nóng (lắp trạm mặt đất) | Cái | 1 | 1 | 498000 | 498000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
18 | Bulong cùm móng | U bolt mạ điện D16x250x250 (đầu ren 50), gồm 4 đai ốc, 2 long đen | bộ | 1 | 1 | 55000 | 55000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
19 | Bộ cùm móng | 01 thanh V4x250 + 2 Buong M14x250 +4 đai ốc +2 Long đen | bộ | 1 | 1 | 45000 | 45000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
20 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700W2290D2960T60S (C05T60S); loại C05T50S | bộ | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 3CElectric.VN
21 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S) | bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
22 | Bộ gá tủ điện 19" | Bộ gá tủ điện dang rack 19" chiều cao bằng chiều cao hữu dụng của Shelter, lắp ở vị trí thích hợp gá tủ điện...(gồm 2 thanh tiêu chuẩn lắp cách vách trong 50mm, gá vào vách và sàn shelter) | bộ | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 3C Electric.VN
23 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ROXTEC/03 Yrs
24 | Cửa sổ cáp nhập trạm | FEEDER loại 3 lỗ cáp 1/2" đến 7/8"; Một cửa sổ 4 FEEDER | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | China&VN / 01 Yr
25 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ) | c | 2 | 1 | 1100000 | 2200000 | 3CElectric.VN
26 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1700000 | 1700000 | PCCC/CA VietNam
27 | Bulong liên kết shelter với móng | Ubolt vuông M16-U230x250 (kích thước trong lòng U, phần REN 50mm) mạ kẽm, kèm 4 đai ốc | bộ | 1 | 1 | 60000 | 60000 | PCCC/CA VietNam
Cộng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời, 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được làm bằng toel ZAM. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 30-40 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
PhamDuyHien/260914